## F PROFORMA
FORMATO PARA REMITIR PROFORMA
1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO
NO. | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | UNIDAD | FRECUENCIA MANTENIMIENTO | NÚMERO DE FRECUENCIAS | PRECIO UNITARIO POR FRECUENCIA | SUBTOTAL POR FRECUENCIA (G*H) | CODIFICACIÓN PLAN DE MTTO. | SUBSISTEMA (TELECOMUNICACIONES) | DESCRIPCIÓN GENERAL
| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | [6 empty] | NIVEL 4
1 | INFRAESTRUCTURA | TUNEL | MONITOREO | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | TDR |  | 4.1.16 TDR
|  | POZOS DE BOMBEO | ELÉCTRICO | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE BOMBEO DE PLUVIALES |  | Sistema de alimentación, protección y control
|  |  | HIDRÁULICO Y BOMBEO | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 |  |  | Tuberías de impulsión: tubos de acero inoxidable, tuberías de polietileno de alta densidad. Depósito con tres bombas sumergibles Sulzer de tres tipos: Bomba Tipo 1 PE210 XFP 100G, Se utilizan en los pozos PB5, PB6 y PB9. Bomba Tipo 2 PE230 XFP 101G, se utiliza en los pozos PB1, PB3, PB7 y PB8. Bomba Tipo 3 PE350 XFP 100J,se utilizan en los pozos PB2, PB4, PB10, PB11, PB12 y PB13. Cuadro eléctrico APC para 1 a 4 bombas Sulzer en cada pozo,que operará las tres bombas y donde irán conectados el sensor de nivel y las boyas de emergencia. Sensor de nivel hidrostático sumergible. Boya de emergencia LED.Boya de emergencia flotante de bajo nivel.Pórtico y sistema de elevación. Tuberías de desague Cubetos de recogida de agauas pluviales. Canaletas con rejillas en superficie.
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | INFRAESTRUCTURA CIVIL | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0
|  |  | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 |  |  | Comunicación con PCC
|  | POZOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA | ELÉCTRICO | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE SALIDAS DE EMERGENCIA |  | Sistema de alimentación, protección y control
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | MECÁNICO | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0
|  |  | HIDRAULICO | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 |  |  | Intalación hidráulica; Software de control, accesorios para el portón, sistemas de detección de presencia de salida de emergencia, caja arqueta anti vandálica, equipos de seguridad para el portón, fibra óptica. El funcionamiento de los portones se realiza a través de 3 sistemas de apertura y cierre (eléctrico, hidráulico (nitrógeno) y manual.
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  |  | INFRAESTRUCTURA CIVIL | SISTEMA | SEMANAL | 240 | 0 | 0 |  |  | 15 portones para salida de emergencia de 3,6x2,0 m.compuesto por hoja lagrimada de acero inoxidable, aislamiento y chapa de acero.
[5 empty] | MENSUAL | 60 | 0 | 0
|  |  | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 |  |  | Comunicación con PCC
|  | COMPUERTAS ANTITORMENTA Y CORTAFUEGO | MECÁNICO | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS ANTI-TORMENTAS |  | Precerco, cereco, 2 hojas fabricadas en PNL 100x100mm
|  |  | HIDRÁULICO | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 |  |  | Instalación hidráulica, autómata, mecanismos eléctricos, control de nivel, software de control
|  |  | ELÉCTRICO | SISTEMA | ANUAL | 5 | 0 | 0 |  |  | Instalación eléctrica: alimentación, cables de alimentación y comunicaciones, cuadro de mando y control local junto a cada compuerta
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 |  |  | Comunicación con PCC, protocolo de comunicaciones
|  |  | COMPUERTA CORTAFUEGO | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  | TALLERES Y COCHERAS | CALDERAS | SISTEMA | DIARIO | 1825 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE TALLERES Y COCHERAS |  | Sistema de agua caliente y agua fira, lectura de parámetros de temperatura y presión en manómetros y bombas, comprobación del nivel de combustible, purga de los acumuladores, limpieza de los paneles solares, mantenimiento preventivo y correctivo acorde al plan de mantenimiento.
[5 empty] | SEMANAL | 240 | 0
[5 empty] | MENSUAL | 60 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
|  |  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | SISTEMA | SEMANAL | 240 | 0 | 0 |  |  | Sitema de purificación de agua y depósito de acumulación potable, lectura de parámetros de presión en manómetros, mantenimiento preventivo y correctivo acorde al plan de mantenimiento.
[5 empty] | MENSUAL | 60 | 0 | 0
[5 empty] | TRIMESTRAL | 20 | 0
|  |  | AIRE COMPRIMIDO | SISTEMA | SEMANAL | 240 | 0 | 0 |  |  | Inspección tecnica rutinaria, realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 12 bar y 8 bar las actividades deben ser realizadas acorde al plan de mantenimiento, son equipos de prioridad para el mantenimiento de trenes.
[5 empty] | MENSUAL | 60
[5 empty] | TRIMESTRAL | 20
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
|  |  | INFRAESTRUCTURA | SISTEMA | DIARIO | 1825 | 0 | 0 |  |  | Revisión e inspección, realizar actividades acorde al plan de mantenimiento.
[5 empty] | MENSUAL | 60
[5 empty] | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
|  | FLOTA DE TRENES | FLOTA DE TRENES | TRENES | DIARIO | 1825 | 0 | 0 | TDR(S) | - Limpieza Interna diaria o rutinaria Recolección de basura. Barrido y fregado de pisos. Limpieza de superficies visibles (paredes ventanas, pasamanos). - Limpieza profunda Desinfección Interna de asientos, paredes y techos. Uso de productos químicos especializados. Eliminación de manchas difíciles y olores. - Sanitización con vapor Ideal para superficies textiles y plásticas. Eliminar biofilm y microorganismos | El sistema Metro de Quito cuenta con 18 trenes que requieren limpieza y sanitización interna de manera regular, con el objetivo de eliminar bacterias y garantizar que las unidades se mantengan en óptimas condiciones de higiene para los usuarios.
[5 empty] | SEMANAL | 240 | 0 | 0
2 | SUPERESTRUCTURA | APARATOS DE VIAS | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE VÍA |  | Comunicacion con PCC y Alstom
|  |  | BRETELLES |  | MENSUAL | 60 | 0 | 0 |  |  | El Plan de Mantenimiento Basado en Condición requiere un seguimiento continuo y sistemático para garantizar la correcta identificación de las tareas necesarias. Las frecuencias indicadas corresponden a los intervalos mínimos recomendados, y pueden ajustarse según el comportamiento real de los equipos y los resultados obtenidos en las inspecciones. Este enfoque permite optimizar los recursos, reducir paradas no programadas y prolongar la vida útil de los activos, siempre que se mantenga una vigilancia constante sobre los parámetros operativos y condiciones de funcionamiento.
|  |  | DESVIOS |  | MENSUAL | 60 | 0 | 0
|  |  | DIAGONALES |  | MENSUAL | 60 | 0 | 0
|  | LUBRICACIÓN DE CARRIL | GRASEROS | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0
|  | CARRIL | VIAS | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0
|  |  | PLACAS VANGUARD | SISTEMA | BIANUAL | 10 | 0 | 0
|  |  | PLAYA DE VÍAS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  |  | TOPERAS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  |  | TRAVIESAS DE HORMIGÓN | SISTEMA | PUNTUAL | 10 | 0 | 0
|  |  | FIJACIONES O SUJECIONES | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  | INFRAESTRUCTURA CIVIL | BALASTO EN TYC | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
|  |  | DRENAJES | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0
|  |  | PLATAFORMA DE VÍA | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0 |  |  | 116 METROS POR ESTACION
|  |  | TUNEL (D= 8,43 m) | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0
3 | ELECTROMECÁNICOS | VENTILACIÓN | SALA VENTILACION ESTACIONES | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | En las 15 estaciones se dispone de un total de 30 ventiladores y 30 variadores, cada uno integrado con su respectivo sistema de silenciadores, alimentación eléctrica, medición, protección y control, además de ductos, recintos y todos los elementos necesarios que conforman el conjunto completo de ventilación, garantizando así un funcionamiento eficiente y seguro en cada sistema/esyación
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | VENTILACION TUNEL - BANANA JETS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | En las 10 Inter-staciones, estan constituidas por 27 ventiladores a chorro tipo Banana, 27 variadores, cuadors electricos, cada uno con su sistema de alimentacion, medición, proteccioón y control, ductos y todo elemento que conforman el conjunto de Ventilacion - Banana Jet
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | VENTILACION EN POZOS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | En los 14 pozos de ventilación se cuenta con 28 ventiladores axial helicoidales, 28 variadores, cada uno integrado con su respectivo sistema de silenciadores , cada uno equipado con su correspondiente sistema de alimentación, medición, protección y control, además de ductos, álabes directores y todos los elementos que conforman el conjunto integral del sistema de ventilación
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | VENTILACION SALIDA DE EMERGENCIA | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | En los 15 pozos de salida de emergencia se cuenta con 16 ventiladores, 16 variadores y silenciadores, cada uno integrado con su respectivo sistema de alimentación, medición, protección y control, ductos y todos los elementos que conforman el conjunto integral del sistema de ventilación.
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TRIENAL | 1 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | COMPUERTAS CORTAFUEGO, REGULACION AUTOMATICA Y SOBRE PRESIÓN | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | Distribuidas en los sistemas de ventilación especialmente en pozos de salidas de emergencia y ventilación, cada uno integrado con su sistema de alimentación, medición, protección y control
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
|  |  | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VENTILACIÓN |  | Comunicacion con PCC, todos y cada una de las comunicaciones del sistema de ventilacion con PCC, que permita el correcto funsionamiento, monitoreo del sistema
|  | PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PCI) | DETECCION ANALOGICA | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | Compuestos de 52 Detectores analogicos, 38 Pulsadores, 29 Sirenas, Fuentes de alimentacion, central de incendios de toda la nave de TyC.
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
|  |  | DETECCION POR ASPIRACION | SISTEMA | SEMANAL | 240 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | Equipos Vesdla (10 - VLF-500, 2 - VLC-505, 2- VEP-A00-1P) de toda la nave de TyC En la frecuencia mensual se incluyen las inspecciones semanales
[5 empty] | MENSUAL | 60 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
|  |  | EXTINCION POR AGUA NEBULIZADA | SISTEMA | SEMANAL | 240 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | El sistema está compuesto por 47 rociadores, 2 bombas principales, una red de tuberías, 4 cilindros de nitrógeno (N₂) y 8 de agua (H₂O), detectores, bombas auxiliares, sistema eléctrico, alimentación, medición, monitoreo y control. En la frecuencia mensual de mantenimiento se incluyen las inspecciones semanales del sistema, abarcando la verificación de funcionamiento de los componentes, revisión de presiones, estado de los cilindros, integridad de la red hidráulica y eléctrica, así como la operatividad de los dispositivos de detección y control.
[5 empty] | MENSUAL | 60 | 0 | 0
[5 empty] | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | EXTINCION POR MEDIOS MANUALES | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | 152 Extintores manuales, fijos y moviles, que requieren recargas periodicas segun NFPA
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | POR BAJA PRESION | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | Sistema compuesto por Bomba-motor MCI, 138 Rociadores, 13 hidrantes, red de tuberias, sistema de control y monitoreo, 12 gabinetes exteriores de 11 elementos, 27 gabinetes BIES (55CMX55CM) sin manguera, 15 gabinetes BIES (75CMX75CM) con manguera, 5 gabinetes de 4 elementos
[5 empty] | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0
[5 empty] | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | BIENAL | 2 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | PCI DE POZOS Y COLUMNA SECA | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | 30 Tomas y 30 siamesas en superficie
[5 empty] | ANUAL | 5 | 0 | 0
[5 empty] | QUINQUENAL | 1 | 0 | 0
|  |  | SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTES DE EVACUACION EN POZOS, TALLERES y TÚNEL | SISTEMA | BIMESTRAL | 30 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO PCI NORMA NFPA |  | Conjunto de Señaletica fotoluminisente instala a lo largo del tunel, PSE, PV, PCI. 2 Extintores manuales por cada PV, fijos y moviles, que requieren recargas periodicas segun NFPA
4 | TELECOMUNICACIONES | TELECOMUNICACIONES | PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC) | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | PUESTO DE OPERADOR
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 |  | VIDEOWALL
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 |  | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | Aplicativos Dorlet, SCE, SIV, Avigilion, Solarwinds, Cisco PRIME, Gemyc
|  |  | SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES (SCE) | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | MEGAFONIA | Controladores de Megafonia de estaciones y talleres
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | INTERFONIA | Interfonos Salidas de Emergencia
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | CCTV | Cámaras de Túnel y talleres , Grabadores CCTV, Clientes CCTV, Servidores CCTV
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | CONTROL DE ACCESOS | UCA, Lector, contacto magnético, pulsador de apertura manual, botón antipánico, sensor de movimiento
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | INTERFAZ PCC Y OTROS SISTEMAS | N/A
|  |  | COMUNICACION (COM) | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | RED DE COMUNICACIONES | Switch de comunicaciones
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | TETRA
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | AUDIO CENTRALIZADO | Matrices, Siv Server, grabadores, tablets, cuello de ganzo, parlantes, diadema, teléfono
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | CRONOMETRIA
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | WIFI | Antenas, access point y switchs
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | TELEFONIA | Servidores y Teléfonos IP talleres y cocheras
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | SAIS
|  |  |  | SISTEMA | DIARIO | 1825 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | MONITOREO | Equipos Dorlet, SCE, SIV, Avigilion, Solarwinds, Cisco PRIME, Gemyc
|  |  |  | SISTEMA | SEMESTRAL | 10 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | INTERFAZ ENTRE PCC Y SISTEMAS DE LA PLMQ: INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS, SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, ENERGÍA | Aplicativos Dorlet, SCE, SIV, Avigilion, Solarwinds, Cisco PRIME, Gemyc
|  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS, FUERZA, DISTRIBUCION Y CONTOL | SISTEMA | TRIMESTRAL | 20 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIONES Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL | PROPIOS DE CADA SISTEMA
|  | CLIMATIZACIÓN | SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS | SISTEMA | MENSUAL | 60 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | AIRES ACONDICIONADOS | A/A de Cuarto COM,ENCL,Talleres y Cocheras
TOLTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [7 empty] | 0
2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, ELECTROMECÁNICOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO
TOLTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO | [7 empty] | 0 | EL VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ITEM 2) CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS A EJECUTARSE DURANTE EL PLAZO CONTRACTUAL
TOTAL DE LA PROFORMA | [7 empty] | 0

## HOJA DE RUTA (hidden)
HOJA DE RUTA
1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL CRÉDITO
| CREDITO: | 65676 | ASIGNADO: | 33653450 | DESEMBOLSADO: | 0
| OBJETO DE FINANCIAMIENTO: | FINANCIAR LA PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. | REMBOLSABLE: | 33653450 | SALDO: | 33653450
| PRESTATARIO: | G.A.D. MUNICIPAL DE RIOBAMBA | NO REMBOLSABLE: | 0 | AVANCE FÍSICO (%): | 0%
| PROGRAMA: | TC - PROSANEAMIENTO | DESISTIDO: | 0 | AVANCE FINANCIERO(%): | 0%
| FONDOS: | BEDE - PROSANEAMIENTO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 2020-08-05 | PROCESO PRECONTRACTUAL (X)
| PROBLEMA DETECTADO | • POR RESOLUCIÓN DE LA CORTE NACIONAL NO SE PUEDE CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, REQUISITO PRINCIPAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. (PTAR CHIBUNGA) • DEMORAS EN LA ETAPA PREVIA Y PRECONTRACTUAL (SISTREMA ORIENTAL Y COLECTOR TUBASEC) | OBJETIVO DE LA HOJA DE RUTA: | SEGUIMIENTO ESPECIFICO HASTA QUE EL GADM DE RIOBAMBA SOLICITE EL PRIMER DESEMBOLSO PARA LOS DOS PROYECTOS.
2.- HOJA DE RUTA
| No. | ACTIVIDADES | PLAZO |  | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN
|  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
SISTEMA DEL EMISARIO CHAMBO, INTERCEPTOR CHIBUNGA Y PTAR CHIBUNGA
| 1 | SOLICITAR AL GADM DE RIOBAMBA EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PREPARATORIO O PRECONTRACTUAL | 2023-04-04 | 2023-04-14 | BDE B.P. SZ SIERRA CENTRO PASTAZA | OFICIO
| 2 | REUNION ENTRE AUTORIDADES | 2023-05-22 | 2023-05-31 | BDE B.P. SZ SIERRA CENTRO PASTAZA | HOJA DE RUTA FIRMADA. * DE ACUERDO A LAS DECISIONES SE PLANTEARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
| 3 | REALIZACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL Y PRONUNCIAMIENTO DEL MAATE | EMITIDA LA RESOLUCION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL | 70 DÍAS | EMAPAR/CONSULTOR/MAATE | INFORME DE SOCIALIZACION
| 4 | INFORME Y PAGO DE TASAS DEL FACILITADOR | EMITIDA LA RESOLUCION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL | 15 DIAS | EMAPAR/FACILITADOR | INFORME DE SOCIALIZACION
| 5 | EMISION DE LA RESOLUCION DE LA LICENCIA AMBIENAL | EMITIDA LA RESOLUCION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL | 15 DIAS | MAATE | LICENCIA AMBIENTAL
SISTEMA ORIENTAL Y COLECTOR TUBASEC
| 1 | SOLICITAR AL GADM DE RIOBAMBA EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PREPARATORIO O PRECONTRACTUAL | 2023-04-04 | 2023-04-14 | BDE B.P. SZ SIERRA CENTRO PASTAZA | OFICIO
| 2 | REUNION ENTRE AUTORIDADES | 2023-05-22 | 2023-05-31 | BDE B.P. SZ SIERRA CENTRO PASTAZA | HOJA DE RUTA FIRMADA. * DE ACUERDO A LAS DECISIONES SE PLANTEARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
El GAD Municipal de RIOBAMBA se compromete a ejecutar el plan de acción detallado en el presente documento, reconociendo que su incumplimiento dará como resultado que el BDE B.P. actúe conforme las cláusulas contractuales y normativa vigente.
Fecha de elaboración: 05/04/2023
| John Vinueza |  | Adrián Pazmiño
| ALCALDE |  | GERENTE DE SUCURSAL
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA |  | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.